Zamawiający:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOŚCISZOWIE

Gościszów  152, 59-730 Nowogrodziec

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na realizację  zadania:

„Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakupienie i montaż klimatyzatorów w czterech salach lekcyjnych o wymiarach:

38, 76 m2,

48,45 m2,

36,48 m2,

45,60 m2

Wymagania:

-Moc chłodnicza każdego z urządzeń minimum 5.2 KW
-Oczyszczanie powietrza za pomocą filtrów:
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr Cold Nano iAIR,
filtr hepa
-Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
-Funkcja SMART WiFi
-Tryb SMART Follow - kontrola temperatury w całym pomieszczeniu poprzez bezprzewodowy czujnik temperatury.

skropliny z jednostki zewnętrznej odprowadzone do rury spustowej na elewacji budynku i zabezpieczone przed wyciekiem.

Podłączenie elektryczne klimatyzatora możliwe do istniejącej instalacji elektrycznej po wykonaniu pomiarów. W przypadku zbyt małego przekroju przewodu w instalacji konieczne zasilanie z rozdzielni.

Termin wykonania robót wymagany przez Zamawiającego: 2 tygodnie od dnia podpisania umowy

II  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny i nieścieralny 
na załączonym formularzu ofertowym lub innym dokumencie treścią odpowiadającym zapisom formularza. Każda strona oferty powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opisaną następująco:

Oferta na zadanie „Zakup i montaż klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie”

Nie  otwierać przed dniem 05.11.2020  godz. 14.00

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: szkolagosciszow152@gmail.com

III.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami:

Cena   -  kryterium wagowe: 100 %

IV. Wykonawca składający ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto całości robót będących przedmiotem  zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena oferty jest ceną ryczałtową i wobec tego winna zawierać wszystkie przewidziane koszty wszystkich robót ujętych w założeniach zawartych w przedmiarze robót wpływających na cenę wraz z wartością materiałów i urządzeń. Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie usługi i roboty wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia, których wykonanie jest konieczne do realizacji kompletnego zamówienia oraz oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w umowie.

Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta 
na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace, jakie 
z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

VI. Cena podana przez Wykonawcę za roboty budowlane obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 05.11.2020  roku do godz. 14.00 w siedzibie Szkoły – Gościszów  152, 59-730 Nowogrodziec (sekretariat).

lub elektronicznie na adres: szkolagosciszow152@gmail.com

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VIII.   Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 05.11.2020 r. o godz. 14. 15

w siedzibie  SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOŚCISZOWIE
ul. Gościszów  152, 59-730 Nowogrodziec (gabinet Dyrektora).

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są:

w zakresie przedmiotu zamówienia: Teresa Buryła tel. 75 736 77 23

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 3 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Projekt umowy,

- Kosztorys